薄壁不锈钢水管原材料基础知识(九)

# ---- 不锈钢的焊接

## 1、不锈钢的焊接特性：

由于不锈钢的电阻系数远大于低碳钢，在焊接时焊条及焊接区的母材都比较容易被加热而融化，同时使熔区周围的基体过热，造成焊区变形不均和晶粒粗大。

- 不锈钢的线膨胀系数大，导热系数小，热量不易传递，焊接时熔深大，焊接加热使结构膨胀，冷却时产生较大的收缩变形和拉应力，容易引起热裂纹。

- 不锈钢焊接加工后，在焊接热影响区内容易引发晶间腐蚀。原因是在焊接热影响区内，在敏化温度（450℃—850℃）区间，基体局部贫铬，难以钝化，造成耐蚀性明显下降，于是在相应的腐蚀环境中优先被腐蚀，钢的晶界由于受腐蚀变宽。这时腐蚀部位的塑性和强度已严重丧失，冷弯时出现裂纹、脆断，腐蚀部位落地无金属声。

## 2、不锈钢焊接的防范措施：

- 控制焊接电流：不锈钢的焊接规范要小于低碳钢，电流量约为低碳钢的80%。

- 加快焊接速度：尽可能使用较快的焊接速度，目的是减少热影响区宽度，缩短焊缝在敏化温度区间的停留时间，使焊缝处于一次稳定状态，以及细化焊缝组织。

- 合理选择焊接材料：焊接时要选择合适的焊接材料、保护气氛。焊丝的化学成分对焊缝部位的耐蚀性有重要影响，焊条应具有与母材相似的化学成分，这样可以使焊缝金属与母材具有相似的化学成分，一般被认为可以实现最佳的耐腐蚀性。

- 焊接前后的清理：材料的表面必需在焊接之前进行清理，焊接之后去除焊渣。

3、不锈钢水管的焊接

不锈钢水管是由不锈钢卷板分条后由自动制管机焊接而成，为了减少焊接对不锈钢耐蚀性能的不利影响，现代化自动制管机采取氩气保护，预热，较高的焊接速度，及时冷却等措施，使焊接形成的不锈钢水管仍然具有良好的耐蚀性能，能在大气，水等弱腐蚀介质中长期使用。

日本自来水管道协会标准规定，用于通常的给水，排水用途的一般配管用不锈钢管，采用自动电弧焊接生产的，可以不进行热处理直接使用。

4、不锈钢焊接管件

大中口径不锈钢水管的安装施工，传统的连接方式是焊接管件连接。不锈钢管的焊接方式推荐采用TIG焊接法。然而薄壁不锈钢水管由于壁薄，加上施工现场条件简陋，焊接要在不损害其特性的情况下进行很难。日本自来水管道协会解决此问题的办法是部件加工方式，焊接作业全部在工厂进行，在现场只要吊入部件，连接即可完成。

对于小口径不锈钢水管，不适合采用焊接管件的方式连接。原因有:1.现场条件简陋，很难进行氩气保护;2.工人技术水平参差不平,同一个工人的焊接作业也很难重头到尾都做得非常完美;3.由于人工焊接速度慢, 焊接热影响区常时间停留在敏化温度（450℃—850℃）区间，基体局部贫铬，难以钝化，造成耐蚀性明显下降.从国内以往的工程案例来看，由于现场焊接严重破坏了不锈钢的耐蚀性能，工程完工不久，焊接部位开始生锈，严重的甚至锈穿，造成管路漏水。

目前推荐的连接方式是：对于小口径不锈钢水管，采用卡压式连接；大中口径不锈钢水管则采用沟槽式管件连接。尽可能避免在现场焊接。